滁州市妇幼保健计划生育服务中心智慧医院项目

竞争性磋商文件

采购人：滁州市妇幼保健计划生育服务中心（盖单位章）

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司（盖单位章）

2024年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  磋商办法	12

第四章  采购需求	26

第五章  合同主要条款及格式	34

第六章  响应文件格式	39

- 竞争性磋商公告

## 项目概况

## 滁州市妇幼保健计划生育服务中心智慧医院项目 的潜在供应商应在 滁州市妇幼保健计划生育服务中心（ http://www.czsfjzx.com/Class_222/Index.aspx） 网站获取竞争性磋商文件，并于2024年11月25日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心智慧医院项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：29万元

最高限价：29万元

采购需求：在现有医院信息化系统的基础上增加PACS系统（影像系统）、LIS（检验系统）和掌上医院系统，实现中心信息化互联互通。

服务期限（合同履行期限）：自签订合同之日起30个日历天内完成系统建设、安装、调试。

本项目不接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.供应商须具在中华人民共和国境内注册有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照；

2.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

- 3.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。

- 备注：第2、3条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取磋商文件

时间：2024年11月14日至2024年11月25日

地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年11月25日15时00分（北京时间）

地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心六楼会议室（安徽省滁州市南谯区丰乐大道2236号保健门诊楼）

## 五、开启

时间：2024年11月25日15时00分（北京时间）

地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心六楼会议室（安徽省滁州市南谯区丰乐大道2236号保健门诊楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

不要求。

## 八、其他补充事宜

无。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

地址：安徽省滁州市南谯区丰乐大道2236号保健门诊楼

联系人：刁文婷

联系方式：0550-3029385

2.采购代理机构信息

名称：安徽百士德工程咨询有限公司

地址：滁州市会峰西路72-11号

联系人：吕倩

联系方式：0550-3011399、15178499373

十、公告发布媒体

## 滁州市妇幼保健计划生育服务中心

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心智慧医院项目 |
| 2 | 服务期限 | 自签订合同之日起30个日历天内完成系统建设、安装、调试完毕。 |
| 3 | 项目地点 | - 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 4 | 采购人联系人及电话 | 联系人：刁文婷；联系电话：0550-3029385 |
| 5 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：吕倩；电话：0550-3011399、15178499373 |
| 6 | 资金来源 | 单位资金 |
| 7 | 采购预算 | 约29万元 |
| 8 | 采购需求（内容） | 在现有医院信息化系统的基础上增加PACS系统（影像系统）、LIS（检验系统）和掌上医院系统，实现中心信息化互联互通，具体详见《采购需求》。 |
| 9 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 10 | 供应商资格条件及其他要求 | 详见第一章“竞争性磋商公告” |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织,供应商自行踏勘现场，若因未能踏勘现场造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 12 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 13 | 质疑、答疑 | ## 请于2024年11月18日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至安徽百士德工程咨询有限公司或以邮件的形式发送至(1225240102@qq.com)邮箱，采购人将在2024年11月19日17时前以澄清公告形式在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：采购代理机构对竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 联合体磋商 | 本次采购不接受联合体磋商 |
| 15 | 招标代理费 | 代理服务具体金额：3000元整，专家评审费（约1300元）按实际收取，上述费用均由成交单位在领取成交（成交）通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，供应商在响应报价让利中考虑上述费用。 代理服务费支付主体：成交供应商，成交供应商在获取成交（成交）通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 16 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间及方式 | 同表13 |
| 17 | 最高限价 | 本项目最高限价29万元，供应商响应报价高于最高限价的，按无效处理。 |
| 18 | 磋商有效期 | 磋商有效期为60日历天（从响应文件提交截止之日算起）。在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 19 | 磋商保证金 | 详见第一章“竞争性磋商公告” |
| 20 | 响应文件数量及要求 | 正本一份，副本二份。 资信证明文件、技术标文件、商务标文件分开装订密封（资信证明文件正副本密封于同一个密封袋中、技术标文件正副本密封于同一个密封袋中、商务标文件正副本密封于同一个密封袋中），否则其响应文件被拒收。 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章。 |
| 22 | 响应文件提交截止时间及地点 | 响应文件提交截止时间：2024年11月25日15时00分。 地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心六楼会议室（安徽省滁州市南谯区丰乐大道2236号保健门诊楼） |
| 23 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 24 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心六楼会议室（安徽省滁州市南谯区丰乐大道2236号保健门诊楼） |
| 25 | 磋商程序 | 磋商顺序：拆封响应文件，报磋商小组评审。 |
| 26 | 磋商小组的组建 | 由采购人依法组建。 |
| 27 | 是否授权磋商小组确定成交候选供应商 | 是，磋商小组推荐3名成交候选供应商，并排序。 |
| 28 | 成交结果公告媒介 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站 |
| 29 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人及代理机构章后方可发出。 |
| 30 | 履约担保 | 不收取 |
| 付款方式 |  | 合同签订两个月内支付合同额的50％，项目所有系统、设备安装完成、测试运营正常，且经采购人验收合格后支付合同金额45％，一年质保期结束后支付合同金额5％。成交人为采购人免费提供壹年的维保。 |
| 磋商文件领取 |  | 领取时间：磋商文件发布至首次响应文件提交截止时间 磋商文件领取方式：滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站领取 |
| 备注 |  | 1.法定代表人（或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持有效身份证原件参加开标会议，否则其响应文件将被拒绝。 2.供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选人资格。 3.本磋商文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款均视为对磋商文件的响应。 4.评标委员会（磋商小组）只依靠供应商递交的响应文件及其按照磋商文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 5.本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |

- 二、供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

服务期限（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

服务地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人联系人及电话: 见供应商须知前附表。

代理机构联系人及电话: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4采购预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见供应商文件第四章《采购需求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标段

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用：固定单价。

6.磋商办法：

6.1本次竞争性磋商采用  综合评分法 （详见第三章磋商办法）

- 供应商资格：

7.1详见竞争性磋商公告

7.2由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见供应商须知前附表。

8. 磋商费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1详见供应商须知前附表。

10. 磋商预备会（本条款不采用）

10.1本项目不召开磋商预备会。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

11.联合体磋商：本项目不接受联合体磋商。

12.代理费：详见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦参加开启会议，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按磋商文件的要求编制响应文件，响应文件宜编制页码和目录，以便评委审核。响应文件应装订整齐，封装在投标函袋内，否则，由此产生的一切后果由供应商承担。具体封装要求见本章第26条。

13.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人身份证明原件和本人有效身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人有效身份证。（手持或封入文件袋中均视为携带）

13.3供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足磋商文件的相关要求。

13.4推荐品牌有助于供应商选择响应产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但响应产品的技术参数，要最大限度满足磋商文件提供的详细参数。（本条不采用）

13.5所有供应商的磋商保证金都应在响应文件规定的磋商保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。（本条不采用）

13.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

13.7供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次采购货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本磋商文件不再对上述情况进行描述。

13.8凡供应商在本次招标中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为的，一律在相应网站曝光。

13.9供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.10成交候选供应商无正当理由放弃成交候选人资格的，并被记不良信息记录。

14. 本项目执行采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等采购政策。具体详见磋商办法中相关内容。

- （二）磋商文件

15. 磋商文件的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本磋商文件。

16. 磋商文件的组成

16.1 磋商文件包括内容：

第一章  供应商磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  磋商办法

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  响应文件格式

16.2 除16.1内容外，采购答疑亦为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如供应商对竞争性磋商文件有疑问，请供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件的形式发送至1225240102@qq.com(电子邮箱)。

16.4竞争性磋商文件的澄清将在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件提交截止时间。

17. 磋商文件的修改、补充、解释

17.1 磋商文件发出后，采购人在规定的响应文件提交截止时间前可对磋商文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。磋商文件的修改、补充等内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

17.3 磋商文件的解释

本磋商文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

18. 磋商文件的发出

18.1 磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应经采购人同意后，方可发出。

19.  样品（本项目不需要提供样品）

- （三）响应文件的编制

20. 响应文件的语言及度量衡单位

20.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除磋商文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21.响应文件的组成、说明

21.1响应文件的组成

响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术文件）和响应文件三（商务文件）三部分组成（分别装订密封）。具体内容详见第六章响应文件格式内容。

21.2响应文件的提交

响应文件提交的收件人、截止时间及地点见供应商须知前附表。

21.3响应文件的编制

（1）响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）本次竞争性磋商需要提供纸质响应文件，一正二副。

（3）递交的响应文件应按磋商文件规定的格式要求完成签字和盖章。

22.磋商报价

22.1磋商报价文件中的价格全部采用人民币表示。供应商的报价应含有服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成磋商文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑投标风险。

22.2磋商报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.4供应商应按“采购需求”进行报价，采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价，其优惠可直接计算并体现在各项磋商报价的单价中。供应商应当保持价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况。

22.5磋商报价的价格是完成项目全部工作内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

22.7供应商的报价不得高于最高限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

22.8如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

22.9磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

22.10磋商报价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12供应商不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从成交价格中扣除该部分费用。

22.13供应商应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在响应文件中说明；无论供应商在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 磋商有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为60天。

23.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

24. 磋商保证金（本项目不收取磋商保证金，故本条不采用）

24.1供应商须知前附表规定递交磋商保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其磋商。

24.2自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

24.3 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）成交通知书发出后7日内，成交供应商无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

- （四）响应文件的密封和递交

25. 响应文件的份数和签署

25.1  响应文件：按书面文件（资信证明文件、技术标和商务标）一式三份，正本一份，副本二份。

25.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

25.3  响应文件中的授权书、响应一览表、响应函等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

25.4全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．响应文件的装订、密封和标记

26.1  响应文件的装订

26.1.1响应文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、技术标、商务标应当分别装订。响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则响应文件必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段（包）号。

26.2  响应文件的密封和标记

26.2.1 响应文件应进行包装、密封，并在封套的封口处加盖供应商公章。

26.2.2 响应文件封套上应写明的内容及具体密封要求见供应商须知前附表。

27. 响应文件的提交

27.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

27.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

27.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

27.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签到表签到。

27.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

28．响应文件的补充、修改与撤回

28.1  供应商在提交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

28.2  供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在响应截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

- （五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27条提交响应文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有供应商参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.2.1参与开标的监督部门：邀请相关部门参加。

29.3供应商法定代表人（或被授权代理人）必须准时到场参加开标会议，并出示法定代表人有效身份证原件或被授权代理人有效身份证原件，以便开标会议上证明其身份及响应资格。

29.4开标程序

开标会议由 安徽百士德工程咨询有限公司 招标代理机构或采购人主持。

（1）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称，并确认供应商相关人员是否到场；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布开标顺序（按资格证明文件、技术标、商务标顺序拆标书并唱标）；

（5）磋商小组进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（6）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款并以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商；

（7）服务商应当按照磋商文件的变动情况（如有）和磋商小组的要求重新提交响应文件；

（8）由磋商小组采用综合评分法对提交二次报价（也是最后报价）的服务商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行综合评分；

(9) 磋商小组根据评审结果推荐成交候选人，主持人宣布评审结果；

(10) 有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

多标段（包）项目应按以上顺序依次开标。

29.5开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

30. 磋商小组

30.1  磋商小组的组成

30.1.1磋商小组成员构成：由采购人依法组建。

30.1.2磋商小组负责人依法推荐或确定。

30.2  磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  磋商小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

30.4  磋商小组应当向采购人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）无效投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评审情况记录和说明，包括对服务商的资格审查情况、服务商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（8）供应商串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的供应商排序；

（10）推荐的成交候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5磋商小组应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，磋商小组成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。响应文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由采购人或采购代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究磋商文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉磋商文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  磋商办法

31.2.1磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循客观、公正、审慎的原则。

31.4 评标报告的签署

31.4.1 磋商小组应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.5 响应文件的澄清

31.5.1 在评标过程中，磋商小组认为需要，在监督管理部门的监督下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

31.5.2  书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.6评审意见分歧的处理办法:

（1）磋商小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，监督机构认为需要重新进行评标的，磋商小组成员应当按照监督机构要求重新评标。

31.7评标过程的保密

31.7.1  磋商小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

32. 定标

32.1 成交人的确定

32.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履约合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或存在弄虚作假等其他违法行为骗取成交的，或合同履行过程中，被终止协议的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，依次类推。采购人也可依法重新组织招标。

32.1.2成交人确定后，采购人应将成交人名单在相关网站上公告（若有业绩要求，业绩同时公告）。

32.2 成交通知书

32.2.1成交人确定后，采购人将于7日内向成交人发出成交通知书。

32.2.2成交通知书须加盖采购人、采购代理公司公章后，方可发出。

32.2.3采购人将在发出成交通知书的同时，将成交结果通知未成交的供应商。

33. 开评标异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知规定的情形外。

- （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本响应须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1  采购人与成交人将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照磋商文件和成交人的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  采购人如不按本响应须知第35.1条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按磋商保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  成交人如不按本响应须知第35.1条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，磋商担保金不予退还，给采购人造成的损失超过响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

36. 履约保证金

36.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

36.2 成交人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交（成交），其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

36.3履约保证金退还：见供应商须知前附表。

- （七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对供应商的纪律要求

38.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对磋商小组成员的纪律要求

39.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- （八）质疑与投诉

41. 质疑

41.1磋商文件发售后，参与采购活动的供应商如发现磋商文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在磋商文件规定的时间之前，以书面的方式向采购人提出质疑，要求修改或澄清。

41.2成交公告发布后，参与投标的供应商对成交公告有异议的，应该在成交公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向采购人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.3参与投标的供应商对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。供应商在经其法定代表人签字并盖上供应商公章后，将该质疑函当面递交至采购人。

41.4采购人在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回供应商；如符合要求，则接受该质疑函并向供应商出具受理证明。

41.5处理质疑的时间，从实际接受供应商质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

41.6供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府监管部门进行投诉。

- 第三章  磋商办法

- 一  总则

1. 本次评审采用综合评分法

1.1综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分由高到低的服务商为成交候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．磋商程序

2.1响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 现场磋商（由磋商小组根据需要进行）

2.2.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

2.2.3服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.2.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价（也是最后报价）。

2.3响应文件的澄清

2.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，在监督人员在场的情况下，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.3  采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.4比较与评价

2.4.1按磋商文件中规定的评审方法和标准，对经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交二次报价（也是最后报价）的服务商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行综合评分。

2.5推荐成交候选人名单

2.5.1成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.6在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购单位和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人）授权委托书及委托代理人有效身份证）。 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证（或授权委托书及委托代理人身份证有效），由采购人在开标现场核验人员到场情况。 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）供应商有效的营业执照 | 供应商有效的营业执照复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | （3）诚信响应承诺书 | 诚信响应承诺书 （格式见附件）。 |
| 3 | 其他重要要求 | 法定代表人（或委托代理人）须一人参加开标会议 | 核验身份 |

备注：资格性审查中要求提供核验的证明材料须携带至开标现场审查，缺项或经审查不符合要求的，其响应文件将被拒绝。凡是要求提供相关证书或证明原件的，供应商均可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件替代原件，但供应商自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果。（手持或封入文件袋中均视为携带）

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 本项目只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 响应文件的有效期 | 60个日历天。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 一正二副 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）服务要求响应程度 | 最大限度地满足竞争性磋商文件要求（除必须满足项外） |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 最大限度满足或优于竞争性磋商文件要求。 |

4.2．磋商小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其响应成为实质上响应。

4.4只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

温馨提示：响应文件资格审查资料请精心准备,如磋商小组在检验响应文件过程中，如果由于供应商自身原因导致磋商小组无法查看并检验响应文件中以上相关资料的，即使供应商将原件携带至现场的，同样不予认可。

- 三、响应文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评审专家可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因供应商未参加磋商导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2供应商的澄清、说明或者补正超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3磋商小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与磋商数量不一致时，以磋商数量为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与磋商的数量不一致时，以磋商数量为准。

5.4磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，磋商小组应当否决其响应。

- 四、竞争性磋商与综合评分

6.详细评审即按本章规定的评审方法和标准，磋商小组将对通过初审的响应文件，进行综合比较与评价。

6.1竞争性磋商评审方法

6.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于磋商小组），提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.1.4供应商需进行最后报价，供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

本项目最后报价具体要求：本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，响应文件评审有效的各供应商进行二次报价，第二次报价即为最后报价。若供应商未在规定的时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，磋商价格分以供应商的最后报价为准，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。具体按照6.1.2规定进行二次报价，否则取消其磋商资格。采用分项报价的项目，最后报价的各项单价结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

资信标评审细则（30分）

| 序号 | 评分 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 业绩 | 自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），供应商具有智慧医院软件系统建设相关业绩的，每提供一份业绩的得5分，本项最高得10分。 注：供应商提供业绩合同原件（或加盖供应商公章的复印件），如合同中无法体现签订时间、项目内容的，须另附业主（合同甲方）证明材料。 | 0-10分 |
| 2 | 企业 实力 | 供应商或供应商所投产品厂商具有如下相关证书的，每提供一个得5分，满分20分： 1. 智慧医院信息化管理系统； 2. 医学影像系统； 3. 医院检验信息管理系统； 4. 掌上医院小程序； 注：提供有效证书原件（或加盖供应商公章的复印件）证书不提供不得分。 | 0-20分 |

技术标评审细则（60分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 （15分） | 评审小组根据供应商提供的设计方案，进行综合评审： 1.供应商所提供的设计方案内容与本项目采购需求贴合度高，设计内容完整详细，可行性、实用性、针对性强的得15-11分； 2.供应商所提供的设计方案内容符合本项目采购需求，设计内容较为完整，可行性、实用性、针对性较强的10-6分； 3.供应商所提供的设计方案内容基本符合本项目采购需求，设计内容有待进一步完善的得5-1分； 4.未提供不得分。 |
| 2 | 进度安排及措施（15分） | 针对本项目特点提供项目实施进度安排措施方案，磋商小组进行综合评分: 1.进度安排及措施方案体现合理性、完整性、能及时安排相应措施的得15-11分； 2.进度安排及措施方案合理性、完整性、可行性能符合实际进度需求的得10-6分； 3.度安排及措施方案缺乏合理性、完整性、且有待提升完善的得5-1分； 4.未提供的不得分。 |
| 3 | 售后服务与维保方案 （15分） | 根据供应商提供的售后服务管理制度、保障措施、服务体系、服务内容、自查频率、维修响应时效等情况由磋商小组进行综合评分： 1．服务方案内容覆盖全面、维修保障 措施切实可行、管理制度完善、合理，自查频率高，维修保障响应及时，完全贴合项目需求的得15-11分； 2．服务方案内容较全面，售后服务管理制度健全，有针对性的保障措施、有自查频率、维修响应时效能够满足项目需求的得 10-6分； 3．服务方案内容有缺失，管理制度不健全，无自查频率，响应时效不能体现项目需求的得5-1分； 4.未提供不得分。 |
| 4 | 系统对接 （15分） | 供应商承诺所投产品与医院现有系统能实现无缝对接的得15分。 注：提供承诺函并加盖供应商单位公章，承诺函格式自拟。 |

注：磋商小组将根据技术标所有内容进行独立打分，各磋商小组成员打分分值的算术平均值作为最终得分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。

商务标评审细则（10分）

| 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 商务评分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且按最终有效的响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/最后响应报价）×10％×100，得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |

1.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，如磋商小组认为无需就采购需求及相关内容进行磋商的，则供应商在响应文件提交截止时间前提交的响应文件报价即为最终响应文件报价。

- 五、推荐成交候选供应商

7.磋商小组会按资信、技术和商务三项得分之和从高到低按顺序推荐3名成交候选人。

7.1若总得分高低排序在前三名的供应商有两个及以上总得分相同时，按资信标得分高者优先的顺序排列，若总得分相同且资信标得分相同时，以技术标得分高者优先的顺序排列，技术标得分也相同的情况下，则由采购人现场随机抽取确定成交候选人排序。

8.无效条款

8.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

(1) 供应商未在响应文件提交截止时间前递交有效响应文件的，不予接收，其响应将被拒绝。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其响应作无效响应处理：

（1）供应商为本项目提供代理服务的；

（2）供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）磋商保证金未按规定要求缴纳的（本条不采用）；

（4）供应商超出营业范围响应的；

（5）联合体投标未提交联合体协议的（本条不采用）；

（6）被暂停营业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（10）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（11）其它情形，经磋商小组委提出按无效投标处理；

（12）供应商单方面出现其他供应商材料的，由磋商小组否决其响应；

（13）磋商文件规定的其它无效响应情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其响应按无效响应处理：

（1）响应文件签字、盖章不全，经磋商小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件，但磋商文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应;

（5）报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（6）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据磋商文件的规定对磋商文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）磋商文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其响应按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效报价接近最高限价，且磋商小组认为报价出现异常的，可以宣布其响应无效；

（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（6）拒不确认磋商小组评审修正的响应无效；

（7）其它情形，经磋商小组提出按无效响应处理；

（8）磋商文件规定的其它无效响应情形。

- 第四章 采购需求

- 一、项目背景介绍

妇女儿童健康是全民健康的基石，是衡量社会文明进步的标尺，是人类可持续发展的基础和前提。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，妇幼健康服务需求逐年增长，妇幼保健人群主要为年轻人，与智能手机用户群相贴合，随着妇幼健康服务内涵不断深化，滁州市妇幼保健计划生育服务中心服务体量不断增加，群众享受智慧医疗的愿望更为强烈，积极开拓“互联网＋妇幼健康”服务新模式迫在眉睫，需要更高效率、更智能化的管理和服务。近年来，信息技术取得了突飞猛进的发展，为智慧医院建设提供了强有力的技术支持。医疗改革不断深化，要求提高医疗服务的质量和效率，智慧医院建设是实现这一目标的重要手段。为深入贯彻落实习近平总书记关于推进“互联网+医疗”，让百姓少跑腿，数据多跑路，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平的指示要求，进一步方便患者就诊，提高医疗服务水平，滁州市妇幼保健计划生育服务中心拟启动智慧医院建设项目。

- 二、项目总体建设及目标

目前医院已经具有HIS、EMR等系统，建设内容在现有医院信息化系统的基础上增加PACS系统（影像系统）、LIS（检验系统）和掌上医院系统，实现中心信息化互联互通。

掌上医院建设内容：建设掌上医院医疗健康服务平台，实现单医院的掌上医疗全程服务，与医院线下用户数据互通，实现与线下用户的网上诊疗（个人账户信息、预约、挂号、充值、报告查询等）数据信息共享，提高妇幼健康服务效率和质量，推进医疗信息化建设，满足人民群众日益增长的妇幼健康需求。将以医院为建设主体，拟建成掌上医院医疗健康服务平台，预约挂号、当日挂号、门诊缴费、门诊报告查询、统计分析、专业知识推广；

PACS系统建设内容：实现患者信息登记、技师检查、影像诊断等服务，通过建设完整的、精心的、专业的影像科室PACS/RIS系统，规范影像检查全管理流程，简化页面及操作流程提高检查及诊断效率，减少患者诊断时间。实现医院影像申请单及影像仪器输出的病人原始影像数据到医院系统端的传输并存储，实现将基层影像申请单插入到医院影像系统的阅片队列，实现医师阅片时能及时调出病人原始影像数据。系统核心功能需包括：检查申请单管理、DICOM影像数据服务、任务管理、影像诊断报告发布、统计分析管理等。

LIS系统建设内容：检验申请单管理、标本采集管理、标本接收、标本检验、仪器数据采集与的存储服务、医共体标本流转管理、检验诊断报告发布等。

- 三、项目建设采购需求清单

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滁州市妇幼掌上医院系统 |  |
| 2 | HIS接口费用（含设备接口） |  |
| 3 | PACS系统 | 政务云资源自行解决 |
| 4 | LIS系统 |  |
| 5 | 设备对接 | 检验科设备10台，B超2台 |

四、软件功能说明

1、掌上医院功能说明

| 患者端微信小程序（外部辅助载体是微信公众号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| 首页 |  |  |  |
|  | 健康宣教 | 不定期为患者推送健康科普文章，提升患者对医疗知识的认知，帮助患者对身体情况进行自查 |  |
|  | 门诊缴费 | 对接合作医院开放的可缴费的接口，通过掌上医院平台直接进行在线缴费。缩短看病流程，节约患者时间，改善就医环境。 |  |
|  | 预约挂号 | 对接合作医院开放的可预约时段的号源，通过掌上医院平台直接预约挂号。缩短看病流程，节约患者时间，改善就医环境。 |  |
|  | 当日挂号 | 对接合作医院开放的当日可预约时段的号源，通过掌上医院平台直接当日挂号，线上完成支付，无需窗口排队挂号。缩短看病流程，节约患者时间，改善就医环境。 |  |
|  | 报告单查询 | 患者通过掌上医院平台，线上随时查询在医院进行的检查、检验项目的报告单查询 |  |
| 我的 | 注册登录 | 通过获取微信公众号和小程序授权注册和登录掌上医院平台账号 |  |
|  | 我的预约 | 展示患者用户预约的服务订单列表，包含预约挂号、当日挂号 |  |
|  | 服务订单 | 展示用户购买的所有类型服务订单，选择订单可继续完成支付或申请退款 |  |
|  | 就诊人管理 | 维护和管理账号下的就诊人信息，支持绑定医院就诊卡功能 |  |
|  | 用户反馈 | 用户在使用掌上医院平台时遇到任何问题，都可以在此进行反馈，运营人员或技术人员根据收集的问题进行对应的调整或讲解 |  |

| 类别 | 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文章管理 | 健康宣教 | 针对健康知识的宣传，给到患者端查看学习 |  |
| 统计分析 | 医患数据统计 | 掌上医院医生入住数据统计及患者关注数据统计 |  |
|  | 挂号转诊统计 | 针对掌上医院患者当日挂号、预约挂号数据统计 |  |
| 财务管理 | 账单分析 | 账单总览、账单明细折线图、当前账单明细表 |  |
|  | 交易总览 | 订单总览、交易明细 |  |
|  | 财务结算 | 财务结算总览、财务结算明细、针对后期账户财务结算记录 |  |

- LIS系统功能说明

| 模块 | 描述 |
| --- | --- |
| 标本接收 | 接收标本信息，包含病人基本信息，医嘱信息。 |
| 标本核收 | 核收标本，lis中展现检验医嘱具体项目，生成上机流水号 |
| 审核报告 | 报告仪器结果回传到lis,审核报告。 |
| 打印报告 | 审核完成后，打印纸质报告。 |
| 手工登记 | 用于手动登记患者，仪器报告结果在lis中打印 |
| 批量上传 | 用于大批量做检验患者，集中导入lis系统，出具检验报告。 |
| 报告回传 | 审核报告，在his医生站检验报告可以查看检验报告pdf文件。 |
| 查询模块 | 用于查询工作量统计等。 |

- 3、PACS系统清单与功能说明：

| 序号 | 模块 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | PACS核心服务器软件 | 图像、存储、传输核心服务，支持Linux、Windows 2008 Server R2 企业版、Oracle11g以上 | 1 | 套 |  |
| 2 | C_SORTE应用服务软件 | 接收设备发送的DICOM图像，提供影像传输、集中存储服务。 | 1 | 点 | 数量N代表dicom设备数量 |
| 3 | WORKLIST应用服务软件 | 负责与设备的Worklist服务通迅，实现设备获得患者检查记录，设备上就不用重新输入患者信息。 | 1 | 点 | 数量N代表dicom设备数量 |
| 核心管理应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理 | 用于配置检查项目、科室管理、用户管理、角色权限、队列管理、设备管理、部位设置等操作 | 1 | 套 |  |
| 放射科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 登记分诊工作站 | 提供患者信息及检查信息的录入及修改功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 技师管理工作站 | 可以查询患者，进行患者到诊确认、查看申请单， 患者检查状态更新， 技师工作量记录。 | 1 | 套 | 数量N表示技师工作站数量 |
| 3 | 影像阅片工作站 | 提供医生二维图像浏览、测量工具、诊断阅片等功能；支持多屏显示诊断、对比等功能； | 1 | 套 | 数量N表示诊断工作站的数量 |
| 4 | 报告编辑工作站 | 支持多级审核、报告录入、预览、打印、查看修改记录、查看相关诊断功能。 |  |  |  |
| 6 | 高级三维可视化阅片模块 | 提供影像三维高级后处理功能，为医生提供多视图、多角度的浏览模式。支持多平面重建（MPR）、容积重建（VR）、曲面重建（CPR）。 | 1 | 套 | 数量N表示三维阅片的数量 |
| 7 | 科室统计报表工作站 | 科室的日常分析报表 | 1 | 套 |  |
| 超声科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 登记分诊工作站 | 提供患者信息及检查信息的录入及修改功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 图文报告工作站 | 提供影像采集、查看、编写图文报告、预览、打印、查看修改记录、查看相关诊断功能。 | 1 | 套 | 数量N表示报告工作站的数量 |
| 3 | 科室统计报表工作站 | 科室的日常分析报表 | 1 | 套 |  |
| 临床浏览 |  |  |  |  |  |
| 1 | 临床阅片浏览模块 | 支持临床医生访问调阅PACS图像和报告。 | 1 | 套 |  |
| 系统集成（接口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 云HIS系统对接接口 | 提供读取患者基本信息接口：姓名、性别、年龄、身份证号、电话号码等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | EMR系统基本数据接口 | 提供患者电子病历信息接口，实现PACS调阅病例信息。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 体检接口 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 影像互联互通查询共享 |  | 1 | 套 |  |

- 功能说明

- 1、项目技术要求

- 区域影像PACS、RIS核心服务

- （1）技术架构

- 支持集中+分布式架构，各业务模块可独立部署，可自然集成；

- 支持多种通信协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM等；

- 支持基于前后端分离的开发模式，支持B/S与C/S的架构模式；

- 支持消息队列等中间件机制，提高系统传输访问性能，保证平台访问能力；

- （2）存储与归档管理

- 支持全部影像数据的存储和检索服务，提供历史影像数据的访问服务；

- 支持对不同的影像数据分别设定不同的压缩条件，包括不压缩、无损压缩、有损压缩；

- 支持影像进行自动归档存储，进行全局影像数据库管理；

- 支持图像存储管理功能，包括 DICOM 影像数据的存储和归档、多种与数据存储设备的接口软件、三级存储等；

- 支持常用的存储管理工具，包括图像数据导入工具、图像数据导出工具、修改病人ID号的工具、图像数据访问以及存储系统负荷的数据统计工具；

- （3）DICOM相关服务

- 支持应用服务软件接收设备发送的 DICOM 图像，提供影像传输、集中存储服务。

- 支持提供DICOM 网关并支持接收、存储、转发 DICOM医学图像。网关需要支持接收、发送数据功能。

- 支持提供WORKLIST 应用服务，支持与设备上的Worklist 服务通迅，支持设备获得患者检查记录。

- （4）其他服务要求

- 支持先进的S3对象存储通信协议；

- 支持弹性扩容；

- 支持Nginx调用服务，保障文件和相应服务运行;

- 支持WebRIS前端页面相关应用服务,包括分诊登记服务、查询服务、通用服务、报告服务等；

- 支持与院内HIS系统对接，针对临床科室的浏览终端，提供临床调阅影像服务。

- 存储管理

- 存储模式

- 支持并实现存储模式采用对象存储形式；

- 支持系统架构平行扩容；

- 安全要求

- 系统的安全管理采用信息安全组织管理策略，为确保系统和数据库的访问与权限均能适用医院授权、分配和管理，对系统的用户账号要进行分级管理。

- 支持 CA 电子签章认证系统接入。

- 禁止使用磁盘或文件夹共享方式。

- 禁止使用135、137、138、139、445等高危端口。

- 第三方系统及临床客户端系统禁止直连数据库。

- 区域放射PACS、RIS业务应用

- 登记分诊工作站

- 支持 Web页面的登记分诊工作站；

- 支持扫描申请单；

- 支持快速一键登记、手动登记；

- 支持自定义患者检查编号规则；

- 支持自定义设置登记列表显示规则，支持自定义显示字体大小；

- 支持实时查看检查设备使用情况如：当前合计检查量、排队数量、已完成检查量等信息；

- 技师工作站

- 支持查询患者检查列表；

- 支持患者到诊确认、申请单检查信息查看、申请单患者检查状态更新回传；

- 支持技师直接呼叫患者检查；

- 支持技师备注留言；

- 支持急诊患者到设备进行检查，系统将根据DICOM3 WORKLIST，进行病人资料的回传；

- 支持图像导入/导出格式：DICOM3.0 、BMP、JPEG、AVI等格式文件。

- 支持检查查询列表，普通查询和高级查询；

- 支持查看申请单和相关检查；

- 支持自定义输入技师呼叫内容；

- 支持过号、跳号、转诊、重叫等操作；

- 支持技师确认后生成检查完成时间，能够解决设备时间不一致问题；

- 支持设置自动叫号，页面自定义设置呼叫语音内容。

- 影像诊断工作站

- 工作列表支持信息查询与列表管理，根据患者信息查询相关工作列表，支持基本查询和高级查询。

- ①基本信息查询：支持根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询。

- ②高级查询：支持特定条件下的影像资料查询，支持根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、医生姓名等条件进行查询。

- ③自定义显示：支持在患者信息列表中，显示设备类型、检查部位、影像号、姓名、年龄、性别、检查状态、检查时间、住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、图像数量、检查次数等信息，医生根据需要，设定显示类目和顺序。

- 支持工作列表自定义设置显示顺序，根据医生工作习惯，加载已设置的顺序显示患者的相关信息；

- 支持查看申请单和相关检查；

- 支持工作站做本地、常规、基本或资源的设置，如患者类型创建、登记分诊设备队列资源、多检查合并登记等特殊规则。

- 影像阅片工作站

- 个性化设置管理

- 支持设置内容包括阅片显示设置、窗体设置、预设值设置、报告设置、其它等设置内容。

- ②影像浏览功能

- 1)图像缩放功能；2)左右上下旋转功能；3)镜像功能；4)图像漫游功能；5)黑白反相功能；6)放大镜功能；7)滤波；8)伪彩；9)窗宽、窗位调节；10)图像播放；11)极大化功能；12）自定义大小功能

- ③辅助测量与标注功能

- 1)直线距离测量 2)角度测量 3)椭圆测量（面积和密度均值）4)矩形测量（面积和密度均值）5)不规则手画线 6)ROI 值曲线 7)ROI 值测量 8)折线区域测量 9)箭头标注 10)文本注释 11)重点图像标记

- ④图像显示功能

- 1)拼图模式下多个病人的图像对比；2)同一病人多种图像（MR、CT、DR、US 等）同时显示；3)不同时间的图像同时显示；4)恢复原始图像功能；5)显示 CT、MR 图像的密度值；6)MR 和 CT 图像的定位线显示；7)依据 MR、CT 定位线查找相关图像；8)滚动显示图像；9)DICOM 头文件信息可选择显示；10)动态图像播放显示；11)关键图像标记；12)支持多屏图像像显示：设置显示器数量、图像及报告信息所放在显示器；13)显示模式：可以以检查、序列、图像三种模式显示图像，便于图像的比较；可以拖拽任意检查、序列图像到指定的显示位置，便于对比检查；14)显示数量：设置 1X1、1X2、2X1、2X2 等显示方式，最多可支持8 X 8幅图像显示，支持1到4台显示器；15）支持图像联动功能

- ⑤高级三维可视化阅片

- 支持影像三维高级后处理功能，为医生提供多视图、多角度的浏览模式。支持多平面重建（MPR）、曲面重建（CPR）容积重建（VR）。支持图像任意层厚重建批处理；任意调整角度重建阅片；可自定义斜切序列的层厚和范围，支持去软组织，支持长骨拼接。

- 报告编辑

- 支持医生在调入患者图像的同时进直接显示报告编辑服务，医生可在第一幅图调入后就可以进入阅片工作状态；

- 支持多级审核、报告手动录入、报告模板一键录入、报告预览、打印、查看修改记录、查看相关诊断功能；

- 支持医生按姓名、科室、检查类别、申请医生、日期等检索能力查询相关检查和报告。可显示静态图像，动态图像回放；

- 支持显示病人的文字报告快照；

- 支持对报告数据模糊查询；报告模板按检查部位分类；

- 支持私有和公有的报告模板；

- 支持对接自主打印设备；

- 支持相关诊断功能：显示本病人的所有时间段、各类设备的相关检查资料；同时可查询调阅相关影像检查报告与图像；

- 支持检查阳性标记：便于对诊断阳性率的上报查询和管理；

- 支持报告智能纠错提醒，避免误诊；

- 支持自定义教学及病种收藏目录。

- 科室管理

- 支持查询设置、分诊设置、技师站设置、申请单配置、报告设置等模块，根据各模块可设置查询条件、编号规则、常规设置、检查组套设置等，方便医护人员配置管理所属模块。

- 区域超声PACS、RIS业务应用

- （1）登记分诊工作站

- 提供患者信息及检查信息的录入及修改功能。

- 登记负责录入患者的基本信息和检查项目信息，包括以下检查信息：

- 录入住院号（门诊号）、影像号、姓名、性别、年龄等信息，复诊患者输入住院号（门诊号）自动得到影像号、姓名、性别、年龄、检查费用等信息。

- 患者的检查信息录入。

- 申请单扫描，系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、数码相机等。

- 通过与医院信息系统（HIS）的数据接口，可以直接从HIS系统中获得患者的基本信息、患者的检查申请信息等。

- 支持根据设备默认选择分诊队列，可手动修改调整分诊队列

- 支持权限设置后可修改或取消分诊。

- 支持 Web页面的登记分诊工作站；

- 支持扫描申请单；

- 支持快速一键登记、手动登记；

- 支持自定义患者检查编号规则；

- 支持自定义设置登记列表显示规则，支持自定义显示字体大小；

- 支持实时查看检查设备使用情况如：当前合计检查量、排队数量、已完成检查量等信息；

- （2）图像采集工作站

- 1）通过采集卡，可以实时显示设备图像并采集。

- 2）支持动态图像。

- 3）对有DICOM接口的设备实现DICOM采集图像。

- 4）可将非DICOM图像转化为DICOM图像。

- 5）支持单帧，限时录像、无限时录像。

- 6）提供完整的图像后处理功能，如图像标注、倒置、图像裁剪等。

- 7）支持图像和视频的导出、导入。

- 8）异步图像采集，医师书写报告时，不影响图像采集。

- 9）支持MPEG-IV、DICOMMultiframe等多种数据编码格式。

- 10）与报告整合在一起形成图文并茂的报告。

- 11）在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。

- 12）ICD10编码：提供ICD10编码。

- 13）特殊符号输入：对μ、γ、ξ、θ、π等特殊符号，系统提供特殊符号的工具栏，可由诊断医生从中选择特殊符号。

- 14）选择报告模板：诊断医生根据患者的检查类型调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。

- 15）版本比较：支持多版本比较，可以查看各版本之间的差异。

- 16）阳性标记：便于对诊断阳性率的查询和管理。

- 17）动态图像输出选择：双击动态图像，系统会自动播放动态图像（DICOM3.0或AVI录像文件），操作人员可截取多幅重点图像。

- 18）静态图像输出选择：从静态图像列表中选择需要打印到报告上的重点图像。

- 19）图像处理工具：系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。

- 20）重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。

- 21）输出报告格式选择：可选择根据医院的超声输出报告样自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。

- 22）图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。

- 23）存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。

- 24）支持报告异常提醒，如检查部位与描述不符则提示无法提交报告（提供界面图）。

- 24）相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。

- 25）报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。

- 科室管理

- 支持查询设置、分诊设置、技师站设置、申请单配置、报告设置等模块，根据各模块可设置查询条件、编号规则、常规设置、检查组套设置等，方便医护人员配置管理所属模块。

- 其他模块

- 临床调阅服务

- 1.实现与PACS系统无缝对接。

- 2.可以方便的将PACS系统与电子病历信息系统进行数据交换与数据采集。

- 3.方便院内医护人员直接在电子病历系统中查看各类PACS影像资料。

- 4.支持直接查看PACS影像报告。

- 5.MPR：厚度任意调节，厚度MPR支持MIP、MinIP和AIP；任意角度的斜切工具，实现了利用任意空间平面浏览数据。

- 6.CPR：定义多条空间曲线进行曲面重建；选择曲面重建方向并可以进行360度旋转；对曲线进行编辑、反序、保存等操作。

- 7.可视化：支持VR、MIP、MinIP、AIP四种显示方式；VR的多种预设配置方案并支持用户自定义方案。

- 8.支持B/S和C/S两种模式临床阅片。

- 整体性能指标

- 图像上传速度，大于等于每秒6幅

- MPR处理速度，小于5秒

- WORKLIST刷新速度，小于2秒

- 其他接口

- （1）云HIS系统对接接口

- 支持读取患者基本信息接口，获取电子申请单信息接口：姓名、性别、年龄、身份证号、电话号码等。支持检查项目信息与RIS系统同步维护。

- （2）EMR系统基本数据接口

- 支持患者电子病历信息接口，实现PACS调阅病例信息。同时对接调用患者电子病历信息，同过WEB接口调用。

- （3）体检接口

- 支持院内体检系统对接，获取患者基本信息登记。并支持申请单信息、申请单确认、报告信息回传、超声图像回传等。

- 五、项目实施、验收与售后服务要求

- 总体要求

- 供应商提供的所有产品需要具有在中国境内的合法使用权，有固定的售后服务团队，且产品命名为本次买方最终用户。

- 供应商应结合使用单位实际情况，在签订合同前，提出具体实施、服务、验收、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 实施中涉及与HIS等现有系统对接产生的接口费用，由供应商承担。

- 实施中涉及对接政务云相关资源配置，及对接市卫健委、市数据资源管理局、省妇女儿童保健中心等上级主管部门协调工作的，由供应商负责。

- 供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。编制项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，与使用单位协商确定后，修改计划。

- 供应商应负责在项目验收前将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

- 供应商能提供7×24小时响应，2-4小时到场，有良好的技术支持服务。

- 供应商须具备与当前用户现有HIS系统对接成功经验且无流程问题，提供HIS厂商出具的证明文件。

- 实施要求

- 供应商应全力与买方、及其他相关供应商配合，根据买方的详细需求，提交实施方案得到买方确认后严格的进行实施，保证系统按时、正常地投入运行。产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，供应商应与相关供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

- 项目实施期间至少提供驻场工程师服务，实施人员必须具有同类产品实施经验。系统在通过验收前有足够的实施人员，使用单位有权根据实施情况要求更换实施人员。（提供承诺书）

- 供应商应负责使用人员的培训，提供完整的培训方案。培训对象包括信息中心系统管理员、日常维护人员等。培训内容为系统中涉及的相关技术内容与系统的操作培训。

- 实施中，投标方须与使用单位签署《信息保密协议》。

- 验收要求

- 项目验收前须提供详细的技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。文档包括但不限于以下内容：项目计划书；安装、测试报告；使用手册；系统维护手册；验收报告等。所有产品正式投入运行后开始进行验收。验收严格按照验收报告中的内容进行，双方逐一核对签字确认，验收报告一式两份盖章有效。

- 售后要求

- 本项目采购的所有货品，供应商必须提供1年的免费功能增强性维护、免费技术维护服务，其中包括系统维护、跟踪检测,保证供应商所投软件的正常运行。（提供承诺书）

- 供应商必需对本项目质保期满后的维护费用进行单独报价（格式自拟），报价费率不得高于本项目成交价的13%。使用期间入驻费用及升级、维护等一切费用均包含在报价中（免费维保期满后如果相关主管部门有新的政策要求的，按照新政策规定执行）。

- 免费维保期内售后服务时间

- 提供7×24小时免费服务，医院工作日白天（8：00-17：00）故障响应时间不超过 2小时，非工作日及夜间故障响应时间为不超过4小时。

- 3）售后服务的形式

- 现场支持：在工程实施及售后服务期间根据使用单位要求到现场保障系统的正常运行。经过使用单位确认后，无特殊原因不得随意更换，要保证人员的稳定性，更换人员需得到使用单位确认。若不符合使用单位要求，使用单位有权利要求更换现场维保工程师。

- 远程服务：采购人允许供应商在现场人员不能排除故障时，授权通过电话线或 VPN方式远程登录到招标人网络进行免费的故障诊断和故障排除。

- 4）系统接口免费对接服务：供应商应承诺所投产品在实施期间免费提供系统对接服务。

- 5）定期巡检服务：供应商应提供售后保障服务，定期进行对系统巡检检测，并出具巡检报告。

- 第五章 合同主要条款及格式

- 政府采购合同参考范本

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（以下简称：甲方）通过组织采购活动，经磋商小组评定，          （以下简称：乙方）为本项目成交人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标（成交）通知书；

1.1.3投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

- 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向                        人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3“服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第六章  响应文件格式

正/副本

- 资格证明文件

（响应文件一）

项目名称

供应商：                               （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：       （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人）授权委托书及委托代理人有效身份证）。

（2）供应商有效的营业执照；

（3）诚信响应承诺书；

（4）竞争性磋商文件中要求的资信评审、评分所需提供的资料；

（5）供应商认为需要提供的其他资信证明材料。

以上要求提供的证件复印件或原件按顺序装订成册每页加盖公章并密封于“响应文件一”的密封袋内。供应商所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致无效。

附件1

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）磋商文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

法定代表人身份证明

供应商（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

年    月    日

附件2

诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者成交资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

正/副本

- 技术文件

（响应文件二）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）服务承诺（格式自拟）；

（2）竞争性磋商文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；

（3）供应商认为需要提供的其他技术证明材料。

以上材料均须按顺序装订并每页加盖公章，评审小组只依靠供应商递交的响应文件及其按磋商文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

（1）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本磋商文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或授权委托人：    (签字或盖章)

供应商名称：        （盖章）

日    期：

正/副本

- 商务文件

（响应文件三）

项目名称

供应商：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）磋商一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）竞争性磋商文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

以上材料均须按顺序装订并每页加盖公章，评审小组只依靠供应商递交的响应文件及其按磋商文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

一、磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 磋商范围 | 全部 |
| 响应报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

供应商名称：        （盖章）

日      期：

注：

1.此表用于磋商唱标之用。

2.表中响应报价作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的响应报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、响 应 函

致：           （采购人）

1、根据你方采购的        （项目名称）          竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的响应须知、合同条件和其他有关文件后，我方愿以大写：      元，小写：   元，作为本项目总报价（包括但不限于竞争性磋商文件规定范围的服务费等完成本项目所需的全部费用），并按要求对合同的完成承担全部责任和义务，质量标准符合竞争性磋商文件要求。

2、我方已详细审核全部磋商文件及有关附件，承诺磋商文件及有关附件中所有条款。

3、如果我方在本响应文件有效期内撤回响应文件，或在成交通知书下达后 7天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

4、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年             月             日

三、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州市妇幼掌上医院系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | HIS接口费用（含设备接口） |  |  |  |  |  |
| 3 | PACS系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | LIS系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备对接 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

日    期：

注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、设计费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

- 最后报价单

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心智慧医院项目 |
| 3 | 供应商名称 |  |
| 4 | 报价次数 | 第 次 |
| 5 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 6 | 总报价 （人民币） | （大写）： |
|  |  | （小写）： |
| 7 | 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文本》，理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：                   （盖章）

授权委托人或法定代表人：           （签字或盖章）

备注：

1、供应商响应文件报价应在最高限价范围内，最后报价不得高于原响应文件报价，否则，取消磋商资格。

2、声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文件》，理解并完全响应文件中所有实质性要求。

备注：本表格需签字盖章后带至开标现场磋商时填写（一式三份）

第七章 采购人、代理机构对本磋商文件的确认

我单位对 滁州市妇幼保健计划生育服务中心智慧医院项目竞争性磋商文件进行确认。 采购人：滁州市妇幼保健计划生育服务中心 联 系 人：刁文婷 电 话：0550-3029385 （单位盖章） 2024年11月

代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 联系人：吕倩 联系电话：0550-3011399、15178499373 （单位盖章） 2024年11月