2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目

询 价 文 件

采  购 人 ： 滁州市妇幼保健计划生育服务中心（盖章）

采购代理机构：  江苏辰星工程项目管理有限公司（盖章）

发 布 日 期：              2024年05月

目  录

第一章 询价公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法 ...............................................15

第四章 采购内容及要求	19

第五章 合同条款及格式	21

第六章 响应文件格式	27

第七章 采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认	39

# 2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目

# 询价公告

## 项目概况

## 2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目的潜在供应商应在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站（http://www.czsfjzx.com/）获取采购文件，并于2024年5月17日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目

采购方式：公开询价

预算金额：2.8万元

最高限价：2.8万元

采购需求：2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目，具体详见询价文件。

合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货安装实施完毕且满足采购人使用要求。

本项目标包划分：一个标包。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3.本项目的特定资格要求：具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一的营业执照)；

4.供应商不得存在下列情形之一：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

## 三、获取询价文件

时间：2024年5月13日至2024年5月17日10时00分

地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年5月17日10时00 分（北京时间）

地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心南二楼会议室

## 五、开启

时间：2024年5月17日10时00 分（北京时间）

地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心南二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

地    址：安徽省滁州市琅琊区琅琊东路296号

联系方式：0550-3012016

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏辰星工程项目管理有限公司

地　　址：滁州市丰乐大道1899（皖东国际车城）A区4栋2单元602室

联 系 人：盛夕星

联系电话：15212093153

3.项目联系方式

项目联系人：刁文婷

联系方式：0550-3012016

日    期：2024年5月13日

- 第二章  供应商须知

- 一、询价须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目 采购内容：具体详见采购内容及要求，项目投资2.8万元。 |
| 2 | 采购范围 | 详见本询价文件采购内容及要求 |
| 3 | 最高限价 | 总价2.8万元，高于（不含等于）总价最高限价的投标报价按无效标处理。 |
| 4 | 合同履行期限 | 详见询价公告 |
| 5 | 供应商资质 要求 | 详见询价公告 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 签字或盖章 要求 | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后，按照无效响应处理。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本询价文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 9 | 勘查现场 | 不再集中召开采购答疑会，供应商自行组织勘查现场。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 11 | 答疑、澄清 | 请于2024年5月14日12时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州市妇幼保健计划生育服务中心或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，采购人将在2024年5月14日17时前以澄清公告形式在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站（http://www.czsfjzx.com/）予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 12 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：江苏辰星工程项目管理有限公司 时 间：2024年5月17日10时00分 地 点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心南二楼会议室 |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2024年5月17日10时00分 开标地点：滁州市妇幼保健计划生育服务中心南二楼会议室 |
| 14 | 是否授权询价小组确定成交人 | ☑是；否，推荐的成交候选人数：3名，并排名。 |
| 15 | 成交价 | 在评标中经过修正的成交单位的投标总报价作为成交价，成交价即为合同价。本项目采用固定单价合同，成交后所报综合单价不予调整。 |
| 16 | 询价小组 会的组建 | 根据本次采购项目的性质依法成立3人及以上询价小组。 |
| 17 | 采购代理费 | 本项目的采购代理费按2000元收取，专家评审费按实际支付为准，以上费用均由成交单位在领取成交通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，供应商在投标报价让利中考虑上述费用。 |
| 18 | 付款方式 | 合同签订后十个工作日内支付合同金额的25%，项目上线验收后十个工作日内支付合同金额的25%,项目上线验收后一年内支付合同金额的50%。 |
| 19 | 履约保证金 | 不收取 |
| 20 | 其它 | ①询价文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标供应商的投标响应文件只要满足其中任一条款均视为对采购文件的响应。 ②成交单位在校供货期间须确保师生等人员安全，杜绝发生安全事故，否则由此造成的损失均由成交单位承担，采购人将不再为此承担任何责任和费用。 |
| 21 | 询价文件获取方式和时间 | 询价文件获取方式：网上下载； 获取时间：询价文件发布至响应截止时间。 |

- 二  供应商须知

（一）总  则

1.    项目概况

1.1    本项目名称：2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目

1.2   采购人：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

1.3   本项目采购内容：详见本询价文件采购内容及要求。

2.   项目最高限价

2.1  本项目最高限价详见询价须知前附表。

3.    采购范围

3.1   详见本询价文件采购内容及要求。

4.    合同履行期限

4.1   详见询价公告。

5.   申请人的资格要求

详见询价公告。

6.    资金来源

6.1   资金来源： 单位自有资金  ；资金已落实。

7.    标包划分

7.1   本项目标包划分：一个标包。

8.    采购方式

8.1   本项目采购方式：  询价采购  。

9.   计价方式

9.1  本项目合同方式：  固定单价  。

10.  评标办法

10.1  本项目评标办法： 最低评标价法 。

（二）询价文件

11.   询价文件的编制依据

11.1  根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目询价文件。

12.   询价文件的组成

12.1  询价文件包括内容：

第一章  询价公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  采购内容及要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式

第七章  采购人、代理机构对本询价文件的确认

12.2  除12.1内容外，采购答疑亦为询价文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

12.3  供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询价文件要求提交全部资料，或响应文件没有对询价文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   询价文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  询价文件发出后，采购人可对询价文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本询价文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场

14.1  供应商自行进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（三）响应文件的编制

15.响应文件的组成

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②供应商须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）（须提供复印件并加盖公章）；

③诚信投标承诺书（格式见附件）；

④中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业声明函（格式见附件）；

⑤响应一览表（格式见附件）；

⑥响应函（格式见附件）；

⑦分项报价清单（格式见附件）

⑧服务承诺（格式见附件）；

⑨供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的响应文件及其按询价文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

16．投标报价

16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。供应商应按“采购需求”所列货物逐项进行报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价为完成本次项目的全费用价格，其组成包括包含但不限于完成采购内容及服务要求所需的设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、软件升级费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

16.2报价时报价人应就本询价文件所提供的技术支持与服务作出书面承诺；

16.3本项目最高限价详见询价须知前附表。

16.4投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

（四）响应文件的密封和递交

17.   响应文件的份数和签署（响应文件编制、密封）

17.1  响应文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  响应文件中的授权书、诚信投标承诺书、服务承诺、响应函及投标报价表等及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，响应文件作无效标处理。

18.   响应文件的装订、密封和标记

18.1  响应文件的装订要求

18.1.1响应文件应当密封装订，按询价文件规定的顺序装订在一起。

18.2  响应文件的密封

18.2.1响应文件正副本密封在响应文件袋内。

18.3  响应文件密封袋的标记

18.3.1在响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该响应文件将被拒绝。

19.   响应文件的提交

19.1  响应文件提交的收件人、截止时间及地点见询价须知前附表。

（五）开标、评标和定标

20.   开标

20.1  开标的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交响应文件的截止时间和地点开标，并邀请所有供应商参加。

20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的部门包括：采购单位、代理机构等。

20.3  对参加开标的供应商的要求

20.3.1供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查，否则，该供应商的响应文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）供应商须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

20.4  开标程序

①开标会议由采购代理机构：江苏辰星工程项目管理有限公司主持；

②采购人对各供应商的法定代表人按（或委托代理人）第20.3.1条要求对各供应商进行验证确认；

③由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，报送询价小组评审，宣读评审结果。

⑤对供应商的响应文件进行计算错误复核；

⑥宣布成交候选人；

⑦代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

21.   无效响应文件

21.1  响应文件出现下列情形之一的，响应文件无效，采购人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按询价文件要求密封和装订的。

22．  评标

22.1  评标办法

22.1.1由采购人依法组成的询价小组对投标报价较低的响应报价书进行计算和审查，最终按有效报价由低到高的原则推选出三名候选人。若出现有效报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

22.1.2评委会修正错误的原则：

①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应函的总报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

②如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及响应函；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

③评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，询价小组应当否决其继续参加投标。

22.2  响应文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按询价文件要求提交投标保证金的（本条不采用）；

④响应文件中填报的工期、质量不符合询价文件要求的；

⑤因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标总报价高于（不含等于）采购人发布的投标总报价最高限价的；

⑦投标综合单价高于（不含等于）采购人发布的投标综合单价最高限价的；

⑧法律法规、规章和询价文件规定的其他无效标情形。

23.   定标

23.1  成交候选人的确定

23.1.1经过对投标报价计算复核后，采购人应当推荐有效报价最低的为第一成交候选人。若出现有效报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

23.1.2成交人确定后，采购人应将成交人名单在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站（http://www.czsfjzx.com/）上公告。

23.1.3 采购方根据询价小组提出的书面评审报告确定成交供应商，并发出《成交通知书》。

23.2 成交价

23.2.1在评标中经过修正的成交单位的投标总报价作为成交价，成交价即为合同价。本项目采用固定单价合同，成交后所报单价不予调整。

23.3变更交易方式

按照相关规定执行。

（六）合同的授予

24.   合同授予标准

24.1  本采购的合同将授予按本须知第23条规定所确定的成交人。

25.   合同协议书的签订

25.1  采购人与成交人将于成交通知书发放后7个工作日内，按照询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  采购人如不按本投标须知第24条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按投标保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3  成交人如不按本投标须知第24条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标（成交）项目，不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人。

- 第三章 评审办法

一、总则

1. 评审办法

1.1 本次询价按照有效报价由低到高确定3名成交候选人。

2．评审程序

2.1 响应文件的初审

2.1.1 资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

2.1.2 符合性检查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对询价文件的实质性要求作出响应。

2.2 响应文件的澄清

2.2.1在评标过程中，询价小组认为需要，可要求投标供应商对投标响应文件中的有关问题进行澄清或回复，投标供应商应在规定的时间内做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标供应商法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标响应文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  采购人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3 比较与评价

2．3.1 按询价文件中规定的评分方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4 推荐成交候选人名单

2.4.1 成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.5 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和询价小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  响应文件初审

- 3.资格性审查：

- 3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明及本人有效身份证或授权委托书及本人有效身份证 | 法定代表人身份证明及本人有效身份证或授权委托书及本人有效身份证 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）等。 |
|  |  | （3）诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验标书。 |
|  |  | （4）中小企业声明函、残疾人福利性企业、监狱企业声明函。 | 核验原件 |

- 4.符合性审查

- 4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 响应文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 完全响应或优于采购文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括但不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于采购文件要求。 |

4.2资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，再提供加盖公章的复印件，以供审查。

4.3 评审委员会判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响应有不真实不正确的内容时除外。

4.4 如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上的响应。

4.5 只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

- 三 响应文件的澄清和补正

5.1 评审阶段，评委可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商必须在规定时间内进行回复，如因供应商未参加询价导致询价过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2 本项目供应商的澄清、说明或者补正应当在开标现场进行，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3 询价小组修正错误的原则：

5.3.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应函的报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

5.3.2 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及响应一览表；当单价小数点有明显的错位时，询价小组将以总价为准，并修正其单价。

5.4 询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，询价小组应当否决其响应。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按询价文件中规定的评审方法和标准，询价小组将对通过初审的响应文件，进行商务报价评审。

6.1 商务报价评审

6.1.1 询价小组按修正后响应报价由低到高顺序排序，确定成交候选人。

- 五 推荐成交候选人

7. 询价小组根据第二章供应商须知前附表的规定数量推荐成交候选人，并标明排序。

7.1 如出现有效报价相同情况，则由采购人现场抽签确定成交候选人排名顺序。

8.无效响应条款

8.1 响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

(1)未在响应文件递交截止时间前递交有效响应文件的，其将被拒绝。

8.2 供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）被暂停营业的；

（4）被暂停或取消公共资源交易资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（7）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（8）其它情形，经询价小组委提出按无效响应处理；

（9）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（10）询价文件规定的其它无效情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其按无效响应处理：

（1）响应文件签章不全，经询价小组一致认定对响应内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但询价文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的综合单价高于询价文件给定的单价最高限价；

（6）不按询价小组要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据询价文件的规定对询价文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经询价小组委提出按无效响应处理；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）询价文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）响应报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（5）拒不确认询价小组评审修正的响应无效；

（6）其它情形，经询价小组提出按无效响应处理；

（7）询价文件规定的其它无效响应情形。

- 第四章  采购内容及要求

- 一、采购内容一览表

| 序号 | 名称 | 采购内容及要求 | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费避孕药具在线领取业务 | 内容：为了满足广大育龄人群对科学避孕的需求，我们积极倡导并实践了一种新型的药具发放方式，即“互联网+免费避孕药具线上发放模式”。通过网上下单、配送到家的服务方式，不仅方便快捷，还能有效保障用户隐私，符合现代社会的生活节奏和需求。 | 长期 |

- 二、采购相关要求

（一）公众号功能：

1）群众通过滁州市妇幼保健计划生育服务中心微信公众号入口在线下单领取药具，未注册用户首次扫码公众号需要关注后，通过手机号进行注册绑定。

2）健康教育。包括：健康知识、政策法规、资讯信息、科普视频等内容的在线查看。

3）用户注册与绑定。群众用户通过身份证+手机号+验证码方式进行用户信息的注册与微信绑定。

5）在线领取。群众登录成功后可进行在线选择药具、下单、运费支付、跟踪订单的物流配送动态。在线领取的免费药具仅限避孕套。单个用户一次最多领取3盒，且3月内不能重复领取。领取人年龄须在14周岁以上。

6）个人中心。查看用户个人药具领取的记录。

7）提供技术之服务400电话。

（二）药管员端功能：

1）在线发放点管理

2）发放数据统计。查看辖区（区，县）内所有的发放记录，发放情况的查看，领取盒数，并可从系统导出每月的发放量。

3）微信公众号标准接口。基于微信公众号开发标准接口，实现针对群众和药管员的手机端功能能够在采购人指定的微信公众号上的正常运行。

4）物流公司的对接。由中标公司对接物流公司，实现系统在线领取订单及物流配送进度查询与物流公司系统的对接。

5）在线支付对接。实现系统与微信支付的对接，方便群众在线下单时的运费支付。

（三）服务内容：

（1）实施前技术服务

工程执行方案咨询和设计。根据医院投资规划和远期发展情况，以性能、价格比为设计原则，定制符合医院发展特点的工程执行方案。

（2）实施中技术服务

安装、调试及工程指导。依据工程执行方案进行医院项目实施，保证医院项目建设在计划时段内完成。

（3）验收后技术服务

远程维护、电话及传真咨询服务，电子邮件服务，互联网技术远程支持。

（四）响应时间：

- 提供7×24小时电话技术支持，电话支持无法解决的问题按照故障响应速度要求提供现场技术支持；除电话支持外，还提供传真、特快专递、电子邮件和网上技术论坛等形式远程支持。

- （五）保密措施：

- （1）未经妇幼保健院授权许可，凡涉及妇幼保健院相关的机型配置、IP地址、软件等信息供应商不得向第三方泄露。

- （2）未经妇幼保健院授权许可，凡涉及妇幼保健院相关系统的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息），供应商不得带离妇幼保健院相关工作现场。

- （六）服务报告：提供故障处理单、巡检表、服务报告等。

- 备注：

- 上述所有内容必须完全满足或者正偏离，不得负偏离，否则作无效响应处理。供应商必须按实事求是的原则，是否是正偏离的必须注明，验收时发现提供虚假材料谋取中标、成交的，将根据相关法律法规对供应商作出相应惩罚。

（2）上述采购所有内容须达到采购人使用要求，否则不予支付合同价款。

- 二、商务内容：

1、所有提交产品（含相关服务）的技术参数和配置应与采购文件的要求相一致。若采购文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、技术支持

2.1 成交人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2 成交人负责供货、安装、调试、验收完毕。

3、质保及售后服务：

3.1成交人所有软件须提供长期免费质保服务（自验收合格之日起计算）。

3.2成交人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交人须2小时内响应,电话响应无法解决，成交人必须在接到电话36小时以内到达现场，72小时内解决问题。

4、培训：

4.1 成交人应对采购人的操作人员提供现场培训。

4.2 现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

4.3 培训费用包含在总投标价中。

5 、供货与安装地点：滁州市市妇幼保健院。

7、验收：

7.1 采购人和相关部门按照采购文件和成交供应商的响应文件承诺组织验收。

7.2成交人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软件产品。

7.3运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向成交人签发最终验收证明。

7.4成交人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

- 三、其他要求

- 1.验收合格后由中标供应商长期免费提供质保服务。

- 2.对使用人和管理人员进行免费培训，提供终身无偿技术支持；

- 3.免费质保期内设备出现故障时，成交人须在72小时内响应并消除故障。

- 4、成交供应商前往所在地途中发生的安全问题或事故，维保过程中发生的安全问题或事故，因维护不到位导致发生安全问题或事故，以及其他与该事项有关的一切安全问题或事故，由成交供应商全部负责。

- 第五章   合同条款及格式

（此合同格式仅为参考，以实际签订时为准）

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开询价，确定（卖方）为成交人。按照民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 采购文件

- 响应文件

- 中标（成交）通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求：成交供应商须按响应文件附具体内容

3、合同总价

合同总价为               元人民币。结算价=实际供货数量*中标综合单价。

付款方式： 供货安装完毕验收合格并正常使用运行后付至合同价款的100%  。

4、合同供货期限：

5、供货地点：货物运至采购人指定地点。

6、验收要求及违约责任：

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                                  卖  方：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：              法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                                 （签字）

地    址：                                地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

- 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、响应文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方违反合同或文件要求要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在采购人收到成交人提交的履约保证金后，经招标采购部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  响应文件格式

- 正本/副本

- 响  应  文  件

项目名称

供应商：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：               （签字或盖章）

年        月        日

目  录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②供应商须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）（须提供复印件并加盖公章）；

③诚信投标承诺书（格式见附件）；

④中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业声明函（格式见附件）；

⑤响应一览表（格式见附件）；

⑥响应函（格式见附件）；

⑦服务承诺（格式见附件）；

⑧供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的响应文件及其按询价文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

### （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的      （项目名称）的询价。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：        （签字或盖章）

供 应 商：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

(2)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

（3）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位章）：

日 期：

（4）响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总投标价\交货期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 合同履行期限：自合同签订之日起 日内供货安装实施完毕且满足采购人使用要求，服务期限： 。 |

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

(5)响应函

致：                （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“                   （项目名称）”的采购。我方授权         (姓名和职务)代表我方            （供应商的名称）全权处理本项目所有投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供“          （项目名称）”采购项目的服务，总投标价为人民币（大写）                （小写）       。合同履行期限：自合同签订之日起        日内供货安装实施完毕且满足采购人使用要求，服务期限：         。

3、一旦我方成为合同签字人，我方保证按照采购人要求完成本项目的工作。

4、我方同意按照询价文件的要求，递交金额为人民币    /  的采购投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                 确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

7、响应报价自递交响应文件截止之日起有效期为60个日历天；

8、如果在规定的有效期内撤回响应报价，或成交后未按询价文件中须知规定的向采购代理机构交纳足额的代理服务费及专家评审费，将取消其参与询价或成交资格。

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

（6）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：  （供应商名称）   对      （项目名称）的询价文件的所有要求           （完全响应或优于）。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

- 第七章  采购人、代理机构对本询价文件的确认

我单位对 2024年滁州市免费避孕药具线上发放服务采购项目的询价文件进行确认。 采购单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心 经 办 人：刁文婷 联系电话：0550-3012016 （单位盖章） 2024年5月

采购代理机构：江苏辰星工程项目管理有限公司 经办人：盛夕星 电 话：15212093153 （单位盖章） 2024年5月